**Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Rudzie Śląskiej w 2024 r.**

| **L.p.** | **Organ kontrolujący** | **Zakres kontroli** | **Data rozpoczęcia** | **Data zakończenia** | **Stwierdzone nieprawidłowości** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej | Kontrola problemowa podjętych działań w ramach powszechnej akcji odszczurzania w 2024 r. | 9.04.2024 r. | 9.04.2024 r. | Nie stwierdzono |
| 2. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej | Kontrola kompleksowa, planowa, przeprowadzona w ramach sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektem przez Sekcję Higieny Pracy | 16.05.2024 r. | 17.05.2024 r. | Stwierdzono nieprawidłowości:A. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne na terenie siedziby firmy przy ul. Pokoju 13, w budynku 4;a) w pomieszczeniu łaźni pracowniczej (piętro I) – brudne ściany i sufity w kabinach kąpielowych,b) w pomieszczeniu szatni (piętro I) – uszkodzone ściany, ubytki tynku i powłoki malarskiej,c) w pomieszczeniu łaźni pracowniczej (parter) – brudne ściany i sufity w kabinach kąpielowych,d) ) w pomieszczeniu szatni (parter) – brudny sufit i ściany, widoczne zacieki.B. W budynku administracyjno-technologicznym Oczyszczalni Ścieków „Barbara”:a) w WC brudny sufit i ściany powyżej kafelek.C. W budynku krat i separatorów piasku na terenie Oczyszczalni Ścieków „Orzegów”:a) w WC brudny sufit i ściany powyżej kafelek. |
| 3.  | Państwowa Inspekcja PracyOIP w Katowicach | Kontrola w zakresie zasad organizacji prac eksploatacyjnych oraz zasad eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w odniesieniu do urządzeń wytwórczych fotowoltaicznych oraz systemu dystrybucji energii elektrycznej | 16,20,21,29.05.2024r. | 29.05.2024 r. | W czasie kontroli wydano 1 decyzję ustną.W wyniku kontroli został wydany nakaz pokontrolny. |
| 4. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej | 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U z 2020 poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. | 5.06.2024 r. | 5.06.2024 r. | Nie stwierdzono |
| 5. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | Kontrola zadania dofinansowanego na podstawie umowy umorzenia nr: 75/2020/63/OW/ot/U. | 31.07.2024 r. | 31.07.2024 r. | Nie stwierdzono |
| 6. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji z dnia 04.06.2024 r. nr ONS.HP.9020.29.2024.AK | 18.11.2024 r. | 18.11.2024 r. | Nie stwierdzono |
| 7 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej | Kontrola tematyczna po linii przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwości czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716, z późn. zm.) | 19.12.2024 r. | 19.12.2024 r | Nie stwierdzono |